**Znak sprawy: S-343/11/2017/5 Załącznik Nr 1E do SIWZ**

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**część V – urządzenia sanitarne**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Charakterystyka** | **Liczba sztuk** |
| 1. | **Umywalka z blatem i baterią umywalkową** | Umywalka - porcelana z blatem i szafką, wymiary: szer. 70 cm, głębokość 50 cm lub zbliżona wymiarem. | 1  sztuk |
| 2. | **Lustro łazienkowe z oświetleniem i półką** | Możliwość montażu w poziomie i w pionie  Wymiary: 60 cm x 80 cm | 1  sztuk |
| 3. | **Kabina prysznicowa z brodzikiem i hydromasażem.** | Kabina wolnostojąca z hydromasażem- komplet.  Z drzwiami przesuwnymi, łatwa w utrzymaniu czystości, brodzik 80 cm x 80 cm,  wysokość kabiny 2 m lub zbliżona | 1  sztuk |
| 4. | **Miska ustępowa podwieszana z deską wolno opadającą.** | Podwieszana, z deską wolno opadającą  wymiary 540x370x360 mm,  w komplecie zestaw montażowy | 1  sztuk |